## Sheet1
泸天化（集团）有限责任公司监测结果统计表
序号 | 监测时间 | 总排口 | 污染因子 | 排放浓度 | 执行标准值 | 达标情况 | 超标倍数 | 备注
1 | 2012.4.1 | 厂13# | COD | 39.13 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
2 | 2012.4.2 | 厂13# | COD | 57.03 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
3 | 2012.4.3 | 厂13# | COD | 44.79 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
4 | 2012.4.4 | 厂13# | COD | 26.43 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
5 | 2012.4.5 | 厂13# | COD | 28.06 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
6 | 2012.4.6 | 厂13# | COD | 26.23 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
7 | 2012.4.7 | 厂13# | COD | 69.66 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
8 | 2012.4.8 | 厂13# | COD | 34.17 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
9 | 2012.4.9 | 厂13# | COD | 40.67 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
10 | 2012.4.10 | 厂13# | COD | 68.59 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
11 | 2012.4.11 | 厂13# | COD | 70.3 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
12 | 2012.4.12 | 厂13# | COD | 24.36 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
13 | 2012.4.13 | 厂13# | COD | 68.73 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
14 | 2012.4.14 | 厂13# | COD | 42.85 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
15 | 2012.4.15 | 厂13# | COD | 64.19 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
16 | 2012.4.16 | 厂13# | COD | 45.56 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
17 | 2012.4.17 | 厂13# | COD | 36.84 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
18 | 2012.4.18 | 厂13# | COD | 35.43 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
19 | 2012.4.19 | 厂13# | COD | 50.49 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
20 | 2012.4.20 | 厂13# | COD | 97.06 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
21 | 2012.4.21 | 厂13# | COD | 58.6 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
22 | 2012.4.22 | 厂13# | COD | 98.42 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
23 | 2012.4.23 | 厂13# | COD | 58 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
24 | 2012.4.24 | 厂13# | COD | 39.05 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
25 | 2012.4.25 | 厂13# | COD | 46.3 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
26 | 2012.4.26 | 厂13# | COD | 49.09 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
27 | 2012.4.27 | 厂13# | COD | 48.77 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
28 | 2012.4.28 | 厂13# | COD | 37.4 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
29 | 2012.4.29 | 厂13# | COD | 34.23 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
30 | 2012.4.30 | 厂13# | COD | 62.2 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
31 | 2012.5.1 | 厂13# | COD | 43.85 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
32 | 2012.5.2 | 厂13# | COD | 80.48 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
33 | 2012.5.3 | 厂13# | COD | 49.72 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
34 | 2012.5.4 | 厂13# | COD | 45.54 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
35 | 2012.5.5 | 厂13# | COD | 41.93 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
36 | 2012.5.6 | 厂13# | COD | 33.46 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
37 | 2012.5.7 | 厂13# | COD | 35.76 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
38 | 2012.5.8 | 厂13# | COD | 25.5 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
39 | 2012.5.9 | 厂13# | COD | 29.85 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
40 | 2012.5.10 | 厂13# | COD | 37.98 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
41 | 2012.5.11 | 厂13# | COD | 16.98 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
42 | 2012.5.12 | 厂13# | COD | 65.16 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
43 | 2012.5.13 | 厂13# | COD | 59.93 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
44 | 2012.5.14 | 厂13# | COD | 53.33 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
45 | 2012.5.15 | 厂13# | COD | 28.67 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
46 | 2012.5.16 | 厂13# | COD | 19.87 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
47 | 2012.5.17 | 厂13# | COD | 10.23 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
48 | 2012.5.18 | 厂13# | COD | 16.27 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
49 | 2012.5.19 | 厂13# | COD | 14.02 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
50 | 2012.5.20 | 厂13# | COD | 12 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
51 | 2012.5.21 | 厂13# | COD | 21.53 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
52 | 2012.5.22 | 厂13# | COD | 22.83 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
53 | 2012.5.23 | 厂13# | COD | 6.23 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
54 | 2012.5.24 | 厂13# | COD | 8.98 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
55 | 2012.5.25 | 厂13# | COD | 13.82 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
56 | 2012.5.26 | 厂13# | COD | 17.63 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
57 | 2012.5.27 | 厂13# | COD | 20.19 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
58 | 2012.5.28 | 厂13# | COD | 18.56 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
59 | 2012.5.29 | 厂13# | COD | 12.22 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
60 | 2012.5.30 | 厂13# | COD | 10.48 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
61 | 2012.5.31 | 厂13# | COD | 15.98 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
62 | 2012.6.1 | 厂13# | COD | 18.55 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
63 | 2012.6.2 | 厂13# | COD | 15.34 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
64 | 2012.6.3 | 厂13# | COD | 10.49 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
65 | 2012.6.4 | 厂13# | COD | 17.35 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
66 | 2012.6.5 | 厂13# | COD | 19.63 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
67 | 2012.6.6 | 厂13# | COD | 23.21 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
68 | 2012.6.7 | 厂13# | COD | 24.14 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
69 | 2012.6.8 | 厂13# | COD | 23.5 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
70 | 2012.6.9 | 厂13# | COD | 25.45 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
71 | 2012.6.10 | 厂13# | COD | 30.03 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
72 | 2012.6.11 | 厂13# | COD | 23.3 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
73 | 2012.6.12 | 厂13# | COD | 18.85 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
74 | 2012.6.13 | 厂13# | COD | 18.93 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
75 | 2012.6.14 | 厂13# | COD | 23.28 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
76 | 2012.6.15 | 厂13# | COD | 23.45 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
77 | 2012.6.16 | 厂13# | COD | 40.84 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
78 | 2012.6.17 | 厂13# | COD | 19.29 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
79 | 2012.6.18 | 厂13# | COD | 23.95 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
80 | 2012.6.19 | 厂13# | COD | 26.95 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
81 | 2012.6.20 | 厂13# | COD | 23.13 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
82 | 2012.6.21 | 厂13# | COD | 18.23 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
83 | 2012.6.22 | 厂13# | COD | 16.09 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
84 | 2012.6.23 | 厂13# | COD | 19.1 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
85 | 2012.6.24 | 厂13# | COD | 18.33 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
86 | 2012.6.25 | 厂13# | COD | 14.77 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
87 | 2012.6.26 | 厂13# | COD | 16.19 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
88 | 2012.6.27 | 厂13# | COD | 20.83 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
89 | 2012.6.28 | 厂13# | COD | 23.85 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
90 | 2012.6.29 | 厂13# | COD | 22.53 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
91 | 2012.6.30 | 厂13# | COD | 19.94 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
92 | 2012.7.1 | 厂13# | COD | 16.71 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
93 | 2012.7.2 | 厂13# | COD | 24.93 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
94 | 2012.7.3 | 厂13# | COD | 22.65 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
95 | 2012.7.4 | 厂13# | COD | 28.26 | ≤150mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
96 | 2012.7.5 | 厂13# | COD | 22.12 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
97 | 2012.7.6 | 厂13# | COD | 26.43 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
98 | 2012.7.7 | 厂13# | COD | 15.48 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
99 | 2012.7.8 | 厂13# | COD | 17.29 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
100 | 2012.7.9 | 厂13# | COD | 13.07 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
101 | 2012.7.10 | 厂13# | COD | 23.48 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
102 | 2012.7.11 | 厂13# | COD | 18.76 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
103 | 2012.7.12 | 厂13# | COD | 28.7 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
104 | 2012.7.13 | 厂13# | COD | 17.13 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
105 | 2012.7.14 | 厂13# | COD | 22.05 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
106 | 2012.7.15 | 厂13# | COD | 14 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
107 | 2012.7.16 | 厂13# | COD | 20.43 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
108 | 2012.7.17 | 厂13# | COD | 16.08 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
109 | 2012.7.18 | 厂13# | COD | 22.68 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
110 | 2012.7.19 | 厂13# | COD | 45.88 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
111 | 2012.7.20 | 厂13# | COD | 39.4 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
112 | 2012.7.21 | 厂13# | COD | 25.98 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
113 | 2012.7.22 | 厂13# | COD | 26.13 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
114 | 2012.7.23 | 厂13# | COD | 42.35 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
115 | 2012.7.24 | 厂13# | COD | 32.85 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
116 | 2012.7.25 | 厂13# | COD | 35.83 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
117 | 2012.7.26 | 厂13# | COD | 45.35 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
118 | 2012.7.27 | 厂13# | COD | 52.58 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
119 | 2012.7.28 | 厂13# | COD | 36.8 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
120 | 2012.7.29 | 厂13# | COD | 31.65 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
121 | 2012.7.30 | 厂13# | COD | 35 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
122 | 2012.7.31 | 厂13# | COD | 46.53 | ≤150mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
123 | 2012.4.1 | 厂13# | NH3-N | 4.84 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
124 | 2012.4.2 | 厂13# | NH3-N | 3.53 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
125 | 2012.4.3 | 厂13# | NH3-N | 2.63 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
126 | 2012.4.4 | 厂13# | NH3-N | 2.26 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
127 | 2012.4.5 | 厂13# | NH3-N | 3.09 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
128 | 2012.4.6 | 厂13# | NH3-N | 3.68 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
129 | 2012.4.7 | 厂13# | NH3-N | 2.47 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
130 | 2012.4.8 | 厂13# | NH3-N | 2.72 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
131 | 2012.4.9 | 厂13# | NH3-N | 3.58 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
132 | 2012.4.10 | 厂13# | NH3-N | 2.17 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
133 | 2012.4.11 | 厂13# | NH3-N | 5.5 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
134 | 2012.4.12 | 厂13# | NH3-N | 14.82 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
135 | 2012.4.13 | 厂13# | NH3-N | 5.37 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
136 | 2012.4.14 | 厂13# | NH3-N | 4.05 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
137 | 2012.4.15 | 厂13# | NH3-N | 5.3 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
138 | 2012.4.16 | 厂13# | NH3-N | 5.37 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
139 | 2012.4.17 | 厂13# | NH3-N | 6.81 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
140 | 2012.4.18 | 厂13# | NH3-N | 5.95 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
141 | 2012.4.19 | 厂13# | NH3-N | 6.45 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
142 | 2012.4.20 | 厂13# | NH3-N | 6.04 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
143 | 2012.4.21 | 厂13# | NH3-N | 6.11 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
144 | 2012.4.22 | 厂13# | NH3-N | 3.79 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
145 | 2012.4.23 | 厂13# | NH3-N | 5.24 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
146 | 2012.4.24 | 厂13# | NH3-N | 3.66 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
147 | 2012.4.25 | 厂13# | NH3-N | 1.88 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
148 | 2012.4.26 | 厂13# | NH3-N | 3.41 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
149 | 2012.4.27 | 厂13# | NH3-N | 3 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
150 | 2012.4.28 | 厂13# | NH3-N | 8.73 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
151 | 2012.4.29 | 厂13# | NH3-N | 7.53 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
152 | 2012.4.30 | 厂13# | NH3-N | 14.36 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
153 | 2012.5.1 | 厂13# | NH3-N | 3.32 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
154 | 2012.5.2 | 厂13# | NH3-N | 8.43 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
155 | 2012.5.3 | 厂13# | NH3-N | 3.44 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
156 | 2012.5.4 | 厂13# | NH3-N | 2.51 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
157 | 2012.5.5 | 厂13# | NH3-N | 3.39 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
158 | 2012.5.6 | 厂13# | NH3-N | 3.47 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
159 | 2012.5.7 | 厂13# | NH3-N | 3.2 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
160 | 2012.5.8 | 厂13# | NH3-N | 7.47 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
161 | 2012.5.9 | 厂13# | NH3-N | 4.44 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
162 | 2012.5.10 | 厂13# | NH3-N | 11.95 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
163 | 2012.5.11 | 厂13# | NH3-N | 7.86 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
164 | 2012.5.12 | 厂13# | NH3-N | 4.74 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
165 | 2012.5.13 | 厂13# | NH3-N | 2.93 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
166 | 2012.5.14 | 厂13# | NH3-N | 3.03 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
167 | 2012.5.15 | 厂13# | NH3-N | 3.51 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
168 | 2012.5.16 | 厂13# | NH3-N | 2.54 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
169 | 2012.5.17 | 厂13# | NH3-N | 3.05 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
170 | 2012.5.18 | 厂13# | NH3-N | 3.25 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
171 | 2012.5.19 | 厂13# | NH3-N | 1.92 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
172 | 2012.5.20 | 厂13# | NH3-N | 2.13 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
173 | 2012.5.21 | 厂13# | NH3-N | 2.87 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
174 | 2012.5.22 | 厂13# | NH3-N | 3.05 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
175 | 2012.5.23 | 厂13# | NH3-N | 2.8 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
176 | 2012.5.24 | 厂13# | NH3-N | 3.95 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
177 | 2012.5.25 | 厂13# | NH3-N | 2.27 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
178 | 2012.5.26 | 厂13# | NH3-N | 1.17 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
179 | 2012.5.27 | 厂13# | NH3-N | 2.27 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
180 | 2012.5.28 | 厂13# | NH3-N | 1.85 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
181 | 2012.5.29 | 厂13# | NH3-N | 2.87 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
182 | 2012.5.30 | 厂13# | NH3-N | 3.93 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
183 | 2012.5.31 | 厂13# | NH3-N | 4.98 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
184 | 2012.6.1 | 厂13# | NH3-N | 3.47 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
185 | 2012.6.2 | 厂13# | NH3-N | 5.06 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
186 | 2012.6.3 | 厂13# | NH3-N | 6.5 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
187 | 2012.6.4 | 厂13# | NH3-N | 6.3 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
188 | 2012.6.5 | 厂13# | NH3-N | 2.27 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
189 | 2012.6.6 | 厂13# | NH3-N | 5.97 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
190 | 2012.6.7 | 厂13# | NH3-N | 2.4 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
191 | 2012.6.8 | 厂13# | NH3-N | 2.19 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
192 | 2012.6.9 | 厂13# | NH3-N | 3.03 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
193 | 2012.6.10 | 厂13# | NH3-N | 3.87 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
194 | 2012.6.11 | 厂13# | NH3-N | 3.41 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
195 | 2012.6.12 | 厂13# | NH3-N | 3.5 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
196 | 2012.6.13 | 厂13# | NH3-N | 4.01 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
197 | 2012.6.14 | 厂13# | NH3-N | 5.28 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
198 | 2012.6.15 | 厂13# | NH3-N | 1.96 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
199 | 2012.6.16 | 厂13# | NH3-N | 1.99 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
200 | 2012.6.17 | 厂13# | NH3-N | 3.13 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
201 | 2012.6.18 | 厂13# | NH3-N | 5.97 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
202 | 2012.6.19 | 厂13# | NH3-N | 4.23 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
203 | 2012.6.20 | 厂13# | NH3-N | 3.01 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
204 | 2012.6.21 | 厂13# | NH3-N | 2.65 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
205 | 2012.6.22 | 厂13# | NH3-N | 4.24 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
206 | 2012.6.23 | 厂13# | NH3-N | 2.59 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
207 | 2012.6.24 | 厂13# | NH3-N | 1.93 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
208 | 2012.6.25 | 厂13# | NH3-N | 2.67 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
209 | 2012.6.26 | 厂13# | NH3-N | 3.66 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
210 | 2012.6.27 | 厂13# | NH3-N | 2.54 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
211 | 2012.6.28 | 厂13# | NH3-N | 2.34 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
212 | 2012.6.29 | 厂13# | NH3-N | 1.41 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
213 | 2012.6.30 | 厂13# | NH3-N | 3.58 | ≤60mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
214 | 2012.7.1 | 厂13# | NH3-N | 3.87 | ≤60mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
215 | 2012.7.2 | 厂13# | NH3-N | 4.04 | ≤60mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
216 | 2012.7.3 | 厂13# | NH3-N | 2 | ≤60mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
217 | 2012.7.4 | 厂13# | NH3-N | 3.37 | ≤60mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
218 | 2012.7.5 | 厂13# | NH3-N | 1.55 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
219 | 2012.7.6 | 厂13# | NH3-N | 1.12 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
220 | 2012.7.7 | 厂13# | NH3-N | 1.02 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
221 | 2012.7.8 | 厂13# | NH3-N | 2.27 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
222 | 2012.7.9 | 厂13# | NH3-N | 6.55 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
223 | 2012.7.10 | 厂13# | NH3-N | 3.5 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
224 | 2012.7.11 | 厂13# | NH3-N | 4.72 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
225 | 2012.7.12 | 厂13# | NH3-N | 3.68 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
226 | 2012.7.13 | 厂13# | NH3-N | 2.84 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
227 | 2012.7.14 | 厂13# | NH3-N | 1.48 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
228 | 2012.7.15 | 厂13# | NH3-N | 3.12 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
229 | 2012.7.16 | 厂13# | NH3-N | 7.49 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
230 | 2012.7.17 | 厂13# | NH3-N | 7.1 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
231 | 2012.7.18 | 厂13# | NH3-N | 2.19 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
232 | 2012.7.19 | 厂13# | NH3-N | 18.77 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
233 | 2012.7.20 | 厂13# | NH3-N | 10.6 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
234 | 2012.7.21 | 厂13# | NH3-N | 12.77 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
235 | 2012.7.22 | 厂13# | NH3-N | 6.9 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
236 | 2012.7.23 | 厂13# | NH3-N | 7.4 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
237 | 2012.7.24 | 厂13# | NH3-N | 4.85 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
238 | 2012.7.25 | 厂13# | NH3-N | 4.88 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
239 | 2012.7.26 | 厂13# | NH3-N | 6.79 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
240 | 2012.7.27 | 厂13# | NH3-N | 4.38 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
241 | 2012.7.28 | 厂13# | NH3-N | 4.17 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
242 | 2012.7.29 | 厂13# | NH3-N | 3.63 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
243 | 2012.7.30 | 厂13# | NH3-N | 7.28 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
244 | 2012.7.31 | 厂13# | NH3-N | 12.95 | ≤60mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
245 | 2012.4.1 | 油脂 | COD | 38.92 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
246 | 2012.4.2 | 油脂 | COD | 40.08 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
247 | 2012.4.3 | 油脂 | COD | 37.96 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
248 | 2012.4.4 | 油脂 | COD | 45.66 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
249 | 2012.4.5 | 油脂 | COD | 53.2 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
250 | 2012.4.6 | 油脂 | COD | 48.36 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
251 | 2012.4.7 | 油脂 | COD | 38.9 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
252 | 2012.4.8 | 油脂 | COD | 47.5 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
253 | 2012.4.9 | 油脂 | COD | 38.46 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
254 | 2012.4.10 | 油脂 | COD | 30.84 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
255 | 2012.4.11 | 油脂 | COD | 37.36 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
256 | 2012.4.12 | 油脂 | COD | 42.52 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
257 | 2012.4.13 | 油脂 | COD | 42.3 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
258 | 2012.4.14 | 油脂 | COD | 34.58 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
259 | 2012.4.15 | 油脂 | COD | 42.79 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
260 | 2012.4.16 | 油脂 | COD | 41.2 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
261 | 2012.4.17 | 油脂 | COD | 41.86 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
262 | 2012.4.18 | 油脂 | COD | 36.51 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
263 | 2012.4.19 | 油脂 | COD | 43.29 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
264 | 2012.4.20 | 油脂 | COD | 45 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
265 | 2012.4.21 | 油脂 | COD | 44.2 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
266 | 2012.4.22 | 油脂 | COD | 45.18 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
267 | 2012.4.23 | 油脂 | COD | 46.99 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
268 | 2012.4.24 | 油脂 | COD | 51.6 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
269 | 2012.4.25 | 油脂 | COD | 49.5 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
270 | 2012.4.26 | 油脂 | COD | 30.88 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
271 | 2012.4.27 | 油脂 | COD | 29 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
272 | 2012.4.28 | 油脂 | COD | 29.7 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
273 | 2012.4.29 | 油脂 | COD | 33.9 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
274 | 2012.4.30 | 油脂 | COD | 43.31 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
275 | 2012.5.1 | 油脂 | COD | 25.45 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
276 | 2012.5.2 | 油脂 | COD | 29.85 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
277 | 2012.5.3 | 油脂 | COD | 32.38 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
278 | 2012.5.4 | 油脂 | COD | 35.67 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
279 | 2012.5.5 | 油脂 | COD | 38.55 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
280 | 2012.5.6 | 油脂 | COD | 36.19 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
281 | 2012.5.7 | 油脂 | COD | 44.3 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
282 | 2012.5.8 | 油脂 | COD | 66.63 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
283 | 2012.5.9 | 油脂 | COD | 49.6 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
284 | 2012.5.10 | 油脂 | COD | 57.7 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
285 | 2012.5.11 | 油脂 | COD | 46.3 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
286 | 2012.5.12 | 油脂 | COD | 49.8 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
287 | 2012.5.13 | 油脂 | COD | 52.08 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
288 | 2012.5.14 | 油脂 | COD | 48.36 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
289 | 2012.5.15 | 油脂 | COD | 52.13 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
290 | 2012.5.16 | 油脂 | COD | 43.15 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
291 | 2012.5.17 | 油脂 | COD | 43.22 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
292 | 2012.5.18 | 油脂 | COD | 55.2 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
293 | 2012.5.19 | 油脂 | COD | 58.3 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
294 | 2012.5.20 | 油脂 | COD | 61.15 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
295 | 2012.5.21 | 油脂 | COD | 51.6 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
296 | 2012.5.22 | 油脂 | COD | 49.14 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
297 | 2012.5.23 | 油脂 | COD | 53.8 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
298 | 2012.5.24 | 油脂 | COD | 51.98 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
299 | 2012.5.25 | 油脂 | COD | 55.95 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
300 | 2012.5.26 | 油脂 | COD | 55.3 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
301 | 2012.5.27 | 油脂 | COD | 66.38 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
302 | 2012.5.28 | 油脂 | COD | 71.35 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
303 | 2012.5.29 | 油脂 | COD | 58.1 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
304 | 2012.5.30 | 油脂 | COD | 55.13 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
305 | 2012.5.31 | 油脂 | COD | 57.6 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
306 | 2012.6.1 | 油脂 | COD | 64.18 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
307 | 2012.6.2 | 油脂 | COD | 58.9 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
308 | 2012.6.3 | 油脂 | COD | 46.1 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
309 | 2012.6.4 | 油脂 | COD | 68.64 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
310 | 2012.6.5 | 油脂 | COD | 62.2 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
311 | 2012.6.6 | 油脂 | COD | 57.03 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
312 | 2012.6.7 | 油脂 | COD | 42.69 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
313 | 2012.6.8 | 油脂 | COD | 38.5 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
314 | 2012.6.9 | 油脂 | COD | 66.94 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
315 | 2012.6.10 | 油脂 | COD | 59.45 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
316 | 2012.6.11 | 油脂 | COD | 62.6 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
317 | 2012.6.12 | 油脂 | COD | 52.61 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
318 | 2012.6.13 | 油脂 | COD | 76.4 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
319 | 2012.6.14 | 油脂 | COD | 71.03 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
320 | 2012.6.15 | 油脂 | COD | 77.78 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
321 | 2012.6.16 | 油脂 | COD | 69.95 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
322 | 2012.6.17 | 油脂 | COD | 68.07 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
323 | 2012.6.18 | 油脂 | COD | 59.02 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
324 | 2012.6.19 | 油脂 | COD | 66.7 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
325 | 2012.6.20 | 油脂 | COD | 57.46 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
326 | 2012.6.21 | 油脂 | COD | 59.6 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
327 | 2012.6.22 | 油脂 | COD | 56.04 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
328 | 2012.6.23 | 油脂 | COD | 51.5 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
329 | 2012.6.24 | 油脂 | COD | 48.2 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
330 | 2012.6.25 | 油脂 | COD | 70.87 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
331 | 2012.6.26 | 油脂 | COD | 78.5 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
332 | 2012.6.27 | 油脂 | COD | 64 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
333 | 2012.6.28 | 油脂 | COD | 68.79 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
334 | 2012.6.29 | 油脂 | COD | 67.3 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
335 | 2012.6.30 | 油脂 | COD | 65 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
336 | 2012.7.1 | 油脂 | COD | 66.8 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
337 | 2012.7.2 | 油脂 | COD | 60.3 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
338 | 2012.7.3 | 油脂 | COD | 55.17 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
339 | 2012.7.4 | 油脂 | COD | 54.22 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
340 | 2012.7.5 | 油脂 | COD | 50.75 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
341 | 2012.7.6 | 油脂 | COD | 52.38 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
342 | 2012.7.7 | 油脂 | COD | 41.28 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
343 | 2012.7.8 | 油脂 | COD | 38.19 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
344 | 2012.7.9 | 油脂 | COD | 45.2 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
345 | 2012.7.10 | 油脂 | COD | 45.6 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
346 | 2012.7.11 | 油脂 | COD | 45.13 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
347 | 2012.7.12 | 油脂 | COD | 49.1 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
348 | 2012.7.13 | 油脂 | COD | 42.1 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
349 | 2012.7.14 | 油脂 | COD | 28.18 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
350 | 2012.7.15 | 油脂 | COD | 44.05 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
351 | 2012.7.16 | 油脂 | COD | 79.99 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
352 | 2012.7.17 | 油脂 | COD | 72.74 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
353 | 2012.7.18 | 油脂 | COD | 78.3 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
354 | 2012.7.19 | 油脂 | COD | 79.65 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
355 | 2012.7.20 | 油脂 | COD | 45.65 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
356 | 2012.7.21 | 油脂 | COD | 70.1 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
357 | 2012.7.22 | 油脂 | COD | 75.08 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
358 | 2012.7.23 | 油脂 | COD | 73.05 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
359 | 2012.7.24 | 油脂 | COD | 74.8 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
360 | 2012.7.25 | 油脂 | COD | 73.2 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
361 | 2012.7.26 | 油脂 | COD | 50.1 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
362 | 2012.7.27 | 油脂 | COD | 40.42 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
363 | 2012.7.28 | 油脂 | COD | 41.9 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
364 | 2012.7.29 | 油脂 | COD | 52.6 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
365 | 2012.7.30 | 油脂 | COD | 66.6 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
366 | 2012.7.31 | 油脂 | COD | 75.7 | ≤100mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
367 | 2012.4.5 | 油脂 | NH3-N | 14.22 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
368 | 2012.4.9 | 油脂 | NH3-N | 13.03 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
369 | 2012.4.11 | 油脂 | NH3-N | 13.67 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
370 | 2012.4.16 | 油脂 | NH3-N | 14.16 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
371 | 2012.4.18 | 油脂 | NH3-N | 13.28 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
372 | 2012.4.23 | 油脂 | NH3-N | 4.84 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
373 | 2012.4.25 | 油脂 | NH3-N | 10.9 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
374 | 2012.5.2 | 油脂 | NH3-N | 13.56 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
375 | 2012.5.7 | 油脂 | NH3-N | 14.38 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
376 | 2012.5.10 | 油脂 | NH3-N | 13.24 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
377 | 2012.5.14 | 油脂 | NH3-N | 11.41 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
378 | 2012.5.16 | 油脂 | NH3-N | 13.48 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
379 | 2012.5.21 | 油脂 | NH3-N | 2.67 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
380 | 2012.5.23 | 油脂 | NH3-N | 2.85 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
381 | 2012.5.28 | 油脂 | NH3-N | 3.97 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
382 | 2012.5.30 | 油脂 | NH3-N | 7.69 | ≤15mg/l | 达标 | / | 人工监测数据
383 | 2012.6.1 | 油脂 | NH3-N | 11.5 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
384 | 2012.6.2 | 油脂 | NH3-N | 9.1 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
385 | 2012.6.3 | 油脂 | NH3-N | 9.8 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
386 | 2012.6.4 | 油脂 | NH3-N | 6.66 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
387 | 2012.6.5 | 油脂 | NH3-N | 9.93 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
388 | 2012.6.6 | 油脂 | NH3-N | 8 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
389 | 2012.6.7 | 油脂 | NH3-N | 9.4 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
390 | 2012.6.8 | 油脂 | NH3-N | 9.65 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
391 | 2012.6.9 | 油脂 | NH3-N | 10.1 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
392 | 2012.6.10 | 油脂 | NH3-N | 10.2 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
393 | 2012.6.11 | 油脂 | NH3-N | 9 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
394 | 2012.6.12 | 油脂 | NH3-N | 8.3 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
395 | 2012.6.13 | 油脂 | NH3-N | 7.7 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
396 | 2012.6.14 | 油脂 | NH3-N | 7.6 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
397 | 2012.6.15 | 油脂 | NH3-N | 8.12 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
398 | 2012.6.16 | 油脂 | NH3-N | 9.48 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
399 | 2012.6.17 | 油脂 | NH3-N | 7.2 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
400 | 2012.6.18 | 油脂 | NH3-N | 9.8 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
401 | 2012.6.19 | 油脂 | NH3-N | 9.8 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
402 | 2012.6.20 | 油脂 | NH3-N | 7.27 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
403 | 2012.6.21 | 油脂 | NH3-N | 8.9 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
404 | 2012.6.22 | 油脂 | NH3-N | 9.75 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
405 | 2012.6.23 | 油脂 | NH3-N | 10.89 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
406 | 2012.6.24 | 油脂 | NH3-N | 9.25 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
407 | 2012.6.25 | 油脂 | NH3-N | 9.27 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
408 | 2012.6.26 | 油脂 | NH3-N | 8.62 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
409 | 2012.6.27 | 油脂 | NH3-N | 7.91 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
410 | 2012.6.28 | 油脂 | NH3-N | 9.9 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
411 | 2012.6.29 | 油脂 | NH3-N | 8.1 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
412 | 2012.6.30 | 油脂 | NH3-N | 9.84 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
413 | 2012.7.1 | 油脂 | NH3-N | 8.75 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
414 | 2012.7.2 | 油脂 | NH3-N | 10.41 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
415 | 2012.7.3 | 油脂 | NH3-N | 8.11 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
416 | 2012.7.4 | 油脂 | NH3-N | 9.14 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
417 | 2012.7.5 | 油脂 | NH3-N | 11.3 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
418 | 2012.7.6 | 油脂 | NH3-N | 7.45 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
419 | 2012.7.7 | 油脂 | NH3-N | 8.94 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
420 | 2012.7.8 | 油脂 | NH3-N | 7.7 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
421 | 2012.7.9 | 油脂 | NH3-N | 8.7 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
422 | 2012.7.10 | 油脂 | NH3-N | 8.26 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
423 | 2012.7.11 | 油脂 | NH3-N | 8.55 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
424 | 2012.7.12 | 油脂 | NH3-N | 8.17 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
425 | 2012.7.13 | 油脂 | NH3-N | 8.98 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
426 | 2012.7.14 | 油脂 | NH3-N | 8.48 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
427 | 2012.7.15 | 油脂 | NH3-N | 8.68 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
428 | 2012.7.16 | 油脂 | NH3-N | 8.07 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
429 | 2012.7.17 | 油脂 | NH3-N | 9.85 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
430 | 2012.7.18 | 油脂 | NH3-N | 8.5 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
431 | 2012.7.19 | 油脂 | NH3-N | 8.15 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
432 | 2012.7.20 | 油脂 | NH3-N | 9 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
433 | 2012.7.21 | 油脂 | NH3-N | 9.02 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
434 | 2012.7.22 | 油脂 | NH3-N | 9.72 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
435 | 2012.7.23 | 油脂 | NH3-N | 8.9 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
436 | 2012.7.24 | 油脂 | NH3-N | 9.17 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
437 | 2012.7.25 | 油脂 | NH3-N | 10.02 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
438 | 2012.7.26 | 油脂 | NH3-N | 7.66 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
439 | 2012.7.27 | 油脂 | NH3-N | 8.86 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
440 | 2012.7.28 | 油脂 | NH3-N | 8.22 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
441 | 2012.7.29 | 油脂 | NH3-N | 7.96 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
442 | 2012.7.30 | 油脂 | NH3-N | 9.43 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
443 | 2012.7.31 | 油脂 | NH3-N | 8.65 | ≤15mg/l | 达标 | / | 在线监测数据
444 | 2012.4.1 | 热电车间 | SO2 | 212.58 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
445 | 2012.4.2 | 热电车间 | SO2 | 396.2 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
446 | 2012.4.3 | 热电车间 | SO2 | 346.16 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
447 | 2012.4.4 | 热电车间 | SO2 | 400.79 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
448 | 2012.4.5 | 热电车间 | SO2 | 580.03 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
449 | 2012.4.6 | 热电车间 | SO2 | 869.48 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
450 | 2012.4.7 | 热电车间 | SO2 | 756.65 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
451 | 2012.4.8 | 热电车间 | SO2 | 403.71 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
452 | 2012.4.9 | 热电车间 | SO2 | 136.62 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
453 | 2012.4.10 | 热电车间 | SO2 | 337.73 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
454 | 2012.4.11 | 热电车间 | SO2 | 295.52 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
455 | 2012.4.12 | 热电车间 | SO2 | 427.02 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
456 | 2012.4.13 | 热电车间 | SO2 | 304.01 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
457 | 2012.4.14 | 热电车间 | SO2 | 368.94 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
458 | 2012.4.15 | 热电车间 | SO2 | 263.84 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
459 | 2012.4.16 | 热电车间 | SO2 | 252.44 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
460 | 2012.4.17 | 热电车间 | SO2 | 441.19 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
461 | 2012.4.18 | 热电车间 | SO2 | 271.7 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
462 | 2012.4.19 | 热电车间 | SO2 | 359.97 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
463 | 2012.4.20 | 热电车间 | SO2 | 304.28 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
464 | 2012.4.21 | 热电车间 | SO2 | 327.81 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
465 | 2012.4.22 | 热电车间 | SO2 | 339.54 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
466 | 2012.4.23 | 热电车间 | SO2 | 380.94 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
467 | 2012.4.24 | 热电车间 | SO2 | 596.23 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
468 | 2012.4.25 | 热电车间 | SO2 | 448.3 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
469 | 2012.4.26 | 热电车间 | SO2 | 457.46 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
470 | 2012.4.27 | 热电车间 | SO2 | 589.9 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
471 | 2012.4.28 | 热电车间 | SO2 | 575.92 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
472 | 2012.4.29 | 热电车间 | SO2 | 289.13 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
473 | 2012.4.30 | 热电车间 | SO2 | 70.72 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
474 | 2012.5.1 | 热电车间 | SO2 | 66.22 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
475 | 2012.5.2 | 热电车间 | SO2 | 86.82 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
476 | 2012.5.3 | 热电车间 | SO2 | 75.17 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
477 | 2012.5.4 | 热电车间 | SO2 | 86.88 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
478 | 2012.5.5 | 热电车间 | SO2 | 119.03 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
479 | 2012.5.6 | 热电车间 | SO2 | 44.64 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
480 | 2012.5.7 | 热电车间 | SO2 | 78.84 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
481 | 2012.5.8 | 热电车间 | SO2 | 20.1 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
482 | 2012.5.9 | 热电车间 | SO2 | 63.86 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
483 | 2012.5.10 | 热电车间 | SO2 | 78.3 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
484 | 2012.5.11 | 热电车间 | SO2 | 89.67 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
485 | 2012.5.12 | 热电车间 | SO2 | 105.42 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
486 | 2012.5.13 | 热电车间 | SO2 | 107.21 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
487 | 2012.5.14 | 热电车间 | SO2 | 92.46 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
488 | 2012.5.15 | 热电车间 | SO2 | 93.17 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
489 | 2012.5.16 | 热电车间 | SO2 | 71.38 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
490 | 2012.5.17 | 热电车间 | SO2 | 148.12 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
491 | 2012.5.18 | 热电车间 | SO2 | 91.95 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
492 | 2012.5.19 | 热电车间 | SO2 | 88.87 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
493 | 2012.5.20 | 热电车间 | SO2 | 130.44 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
494 | 2012.5.21 | 热电车间 | SO2 | 76.67 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
495 | 2012.5.22 | 热电车间 | SO2 | 107.86 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
496 | 2012.5.23 | 热电车间 | SO2 | 114.85 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
497 | 2012.5.24 | 热电车间 | SO2 | 99.93 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
498 | 2012.5.25 | 热电车间 | SO2 | 101.75 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
499 | 2012.5.26 | 热电车间 | SO2 | 102.23 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
500 | 2012.5.27 | 热电车间 | SO2 | 123.75 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
501 | 2012.5.28 | 热电车间 | SO2 | 83.27 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
502 | 2012.5.29 | 热电车间 | SO2 | 84.57 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
503 | 2012.5.30 | 热电车间 | SO2 | 88.8 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
504 | 2012.5.31 | 热电车间 | SO2 | 70.89 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
505 | 2012.6.1 | 热电车间 | SO2 | 120.57 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
506 | 2012.6.2 | 热电车间 | SO2 | 84.86 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
507 | 2012.6.3 | 热电车间 | SO2 | 83.94 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
508 | 2012.6.4 | 热电车间 | SO2 | 94.14 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
509 | 2012.6.5 | 热电车间 | SO2 | 86.33 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
510 | 2012.6.6 | 热电车间 | SO2 | 138.33 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
511 | 2012.6.7 | 热电车间 | SO2 | 123.54 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
512 | 2012.6.8 | 热电车间 | SO2 | 118.13 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
513 | 2012.6.9 | 热电车间 | SO2 | 85.57 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
514 | 2012.6.10 | 热电车间 | SO2 | 73.02 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
515 | 2012.6.11 | 热电车间 | SO2 | 75.86 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
516 | 2012.6.12 | 热电车间 | SO2 | 62.59 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
517 | 2012.6.13 | 热电车间 | SO2 | 81.11 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
518 | 2012.6.14 | 热电车间 | SO2 | 76.55 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
519 | 2012.6.15 | 热电车间 | SO2 | 68.46 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
520 | 2012.6.16 | 热电车间 | SO2 | 68.38 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
521 | 2012.6.17 | 热电车间 | SO2 | 69.01 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
522 | 2012.6.18 | 热电车间 | SO2 | 110.58 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
523 | 2012.6.19 | 热电车间 | SO2 | 104.9 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
524 | 2012.6.20 | 热电车间 | SO2 | 84.57 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
525 | 2012.6.21 | 热电车间 | SO2 | 132.67 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
526 | 2012.6.22 | 热电车间 | SO2 | 101.02 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
527 | 2012.6.23 | 热电车间 | SO2 | 120.47 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
528 | 2012.6.24 | 热电车间 | SO2 | 127.57 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
529 | 2012.6.25 | 热电车间 | SO2 | 96.41 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
530 | 2012.6.26 | 热电车间 | SO2 | 111.54 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
531 | 2012.6.27 | 热电车间 | SO2 | 73.86 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
532 | 2012.6.28 | 热电车间 | SO2 | 107.78 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
533 | 2012.6.29 | 热电车间 | SO2 | 91.98 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
534 | 2012.6.30 | 热电车间 | SO2 | 103.72 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
535 | 2012.7.1 | 热电车间 | SO2 | 95.55 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
536 | 2012.7.2 | 热电车间 | SO2 | 90.57 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
537 | 2012.7.3 | 热电车间 | SO2 | 99.17 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
538 | 2012.7.4 | 热电车间 | SO2 | 83.33 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
539 | 2012.7.5 | 热电车间 | SO2 | 92.21 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
540 | 2012.7.6 | 热电车间 | SO2 | 90.03 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
541 | 2012.7.7 | 热电车间 | SO2 | 66.55 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
542 | 2012.7.8 | 热电车间 | SO2 | 63.62 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
543 | 2012.7.9 | 热电车间 | SO2 | 148.34 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
544 | 2012.7.10 | 热电车间 | SO2 | 110.47 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
545 | 2012.7.11 | 热电车间 | SO2 | 120.87 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
546 | 2012.7.12 | 热电车间 | SO2 | 99.1 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
547 | 2012.7.13 | 热电车间 | SO2 | 107.03 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
548 | 2012.7.14 | 热电车间 | SO2 | 97.05 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
549 | 2012.7.15 | 热电车间 | SO2 | 96.72 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
550 | 2012.7.16 | 热电车间 | SO2 | 145.32 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
551 | 2012.7.17 | 热电车间 | SO2 | 116.17 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
552 | 2012.7.18 | 热电车间 | SO2 | 103.13 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
553 | 2012.7.19 | 热电车间 | SO2 | 103.87 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
554 | 2012.7.20 | 热电车间 | SO2 | 65.22 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
555 | 2012.7.21 | 热电车间 | SO2 | 124.41 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
556 | 2012.7.22 | 热电车间 | SO2 | 123.43 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
557 | 2012.7.23 | 热电车间 | SO2 | 103.71 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
558 | 2012.7.24 | 热电车间 | SO2 | 95.92 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
559 | 2012.7.25 | 热电车间 | SO2 | 30.32 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
560 | 2012.7.26 | 热电车间 | SO2 | 22.89 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
561 | 2012.7.27 | 热电车间 | SO2 | 25.93 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
562 | 2012.7.28 | 热电车间 | SO2 | 25.09 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
563 | 2012.7.29 | 热电车间 | SO2 | 180.43 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
564 | 2012.7.30 | 热电车间 | SO2 | 86.43 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
565 | 2012.7.31 | 热电车间 | SO2 | 113.21 | ≤1200 | 达标 | / | 在线监测数据
566 | 2012.4.1 | 热电车间 | NOX | 36.79 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
567 | 2012.4.2 | 热电车间 | NOX | 48.7 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
568 | 2012.4.3 | 热电车间 | NOX | 60 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
569 | 2012.4.4 | 热电车间 | NOX | 64.45 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
570 | 2012.4.5 | 热电车间 | NOX | 56.74 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
571 | 2012.4.6 | 热电车间 | NOX | 120.02 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
572 | 2012.4.7 | 热电车间 | NOX | 122.5 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
573 | 2012.4.8 | 热电车间 | NOX | 113.16 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
574 | 2012.4.9 | 热电车间 | NOX | 95.13 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
575 | 2012.4.10 | 热电车间 | NOX | 137.21 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
576 | 2012.4.11 | 热电车间 | NOX | 164.58 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
577 | 2012.4.12 | 热电车间 | NOX | 173.37 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
578 | 2012.4.13 | 热电车间 | NOX | 201.33 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
579 | 2012.4.14 | 热电车间 | NOX | 81.38 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
580 | 2012.4.15 | 热电车间 | NOX | 50.44 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
581 | 2012.4.16 | 热电车间 | NOX | 34.58 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
582 | 2012.4.17 | 热电车间 | NOX | 33 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
583 | 2012.4.18 | 热电车间 | NOX | 33.39 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
584 | 2012.4.19 | 热电车间 | NOX | 53.88 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
585 | 2012.4.20 | 热电车间 | NOX | 58.3 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
586 | 2012.4.21 | 热电车间 | NOX | 61.59 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
587 | 2012.4.22 | 热电车间 | NOX | 64.85 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
588 | 2012.4.23 | 热电车间 | NOX | 74.75 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
589 | 2012.4.24 | 热电车间 | NOX | 89.7 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
590 | 2012.4.25 | 热电车间 | NOX | 36.99 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
591 | 2012.4.26 | 热电车间 | NOX | 45.03 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
592 | 2012.4.27 | 热电车间 | NOX | 49.57 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
593 | 2012.4.28 | 热电车间 | NOX | 56.66 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
594 | 2012.4.29 | 热电车间 | NOX | 72.83 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
595 | 2012.4.30 | 热电车间 | NOX | 63.56 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
596 | 2012.5.1 | 热电车间 | NOX | 51.21 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
597 | 2012.5.2 | 热电车间 | NOX | 54.96 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
598 | 2012.5.3 | 热电车间 | NOX | 61.96 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
599 | 2012.5.4 | 热电车间 | NOX | 68.34 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
600 | 2012.5.5 | 热电车间 | NOX | 68.06 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
601 | 2012.5.6 | 热电车间 | NOX | 90.99 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
602 | 2012.5.7 | 热电车间 | NOX | 94.31 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
603 | 2012.5.8 | 热电车间 | NOX | 81.69 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
604 | 2012.5.9 | 热电车间 | NOX | 86.32 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
605 | 2012.5.10 | 热电车间 | NOX | 67.2 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
606 | 2012.5.11 | 热电车间 | NOX | 53.03 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
607 | 2012.5.12 | 热电车间 | NOX | 49.21 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
608 | 2012.5.13 | 热电车间 | NOX | 51.14 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
609 | 2012.5.14 | 热电车间 | NOX | 52.63 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
610 | 2012.5.15 | 热电车间 | NOX | 52.53 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
611 | 2012.5.16 | 热电车间 | NOX | 52.78 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
612 | 2012.5.17 | 热电车间 | NOX | 48.98 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
613 | 2012.5.18 | 热电车间 | NOX | 45.12 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
614 | 2012.5.19 | 热电车间 | NOX | 43.99 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
615 | 2012.5.20 | 热电车间 | NOX | 41.24 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
616 | 2012.5.21 | 热电车间 | NOX | 35.43 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
617 | 2012.5.22 | 热电车间 | NOX | 19.73 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
618 | 2012.5.23 | 热电车间 | NOX | 17.99 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
619 | 2012.5.24 | 热电车间 | NOX | 29.58 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
620 | 2012.5.25 | 热电车间 | NOX | 39.04 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
621 | 2012.5.26 | 热电车间 | NOX | 38.24 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
622 | 2012.5.27 | 热电车间 | NOX | 27.79 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
623 | 2012.5.28 | 热电车间 | NOX | 25.21 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
624 | 2012.5.29 | 热电车间 | NOX | 37.62 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
625 | 2012.5.30 | 热电车间 | NOX | 34.19 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
626 | 2012.5.31 | 热电车间 | NOX | 33.6 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
627 | 2012.6.1 | 热电车间 | NOX | 29.36 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
628 | 2012.6.2 | 热电车间 | NOX | 28.99 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
629 | 2012.6.3 | 热电车间 | NOX | 32.03 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
630 | 2012.6.4 | 热电车间 | NOX | 30.08 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
631 | 2012.6.5 | 热电车间 | NOX | 27.96 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
632 | 2012.6.6 | 热电车间 | NOX | 27.23 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
633 | 2012.6.7 | 热电车间 | NOX | 27.96 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
634 | 2012.6.8 | 热电车间 | NOX | 26.83 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
635 | 2012.6.9 | 热电车间 | NOX | 27.13 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
636 | 2012.6.10 | 热电车间 | NOX | 28.01 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
637 | 2012.6.11 | 热电车间 | NOX | 29.84 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
638 | 2012.6.12 | 热电车间 | NOX | 27.66 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
639 | 2012.6.13 | 热电车间 | NOX | 27.41 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
640 | 2012.6.14 | 热电车间 | NOX | 26.41 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
641 | 2012.6.15 | 热电车间 | NOX | 30.29 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
642 | 2012.6.16 | 热电车间 | NOX | 30.49 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
643 | 2012.6.17 | 热电车间 | NOX | 28.8 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
644 | 2012.6.18 | 热电车间 | NOX | 28.86 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
645 | 2012.6.19 | 热电车间 | NOX | 34.56 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
646 | 2012.6.20 | 热电车间 | NOX | 32.9 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
647 | 2012.6.21 | 热电车间 | NOX | 33.84 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
648 | 2012.6.22 | 热电车间 | NOX | 36.34 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
649 | 2012.6.23 | 热电车间 | NOX | 30.05 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
650 | 2012.6.24 | 热电车间 | NOX | 31.97 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
651 | 2012.6.25 | 热电车间 | NOX | 55.8 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
652 | 2012.6.26 | 热电车间 | NOX | 49.29 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
653 | 2012.6.27 | 热电车间 | NOX | 50.01 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
654 | 2012.6.28 | 热电车间 | NOX | 47.54 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
655 | 2012.6.29 | 热电车间 | NOX | 46.93 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
656 | 2012.6.30 | 热电车间 | NOX | 51 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
657 | 2012.7.1 | 热电车间 | NOX | 39.35 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
658 | 2012.7.2 | 热电车间 | NOX | 37.28 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
659 | 2012.7.3 | 热电车间 | NOX | 41.16 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
660 | 2012.7.4 | 热电车间 | NOX | 42.66 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
661 | 2012.7.5 | 热电车间 | NOX | 48.5 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
662 | 2012.7.6 | 热电车间 | NOX | 50.59 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
663 | 2012.7.7 | 热电车间 | NOX | 49.51 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
664 | 2012.7.8 | 热电车间 | NOX | 45.57 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
665 | 2012.7.9 | 热电车间 | NOX | 40.16 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
666 | 2012.7.10 | 热电车间 | NOX | 36.13 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
667 | 2012.7.11 | 热电车间 | NOX | 49.09 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
668 | 2012.7.12 | 热电车间 | NOX | 46.27 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
669 | 2012.7.13 | 热电车间 | NOX | 46.17 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
670 | 2012.7.14 | 热电车间 | NOX | 51.09 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
671 | 2012.7.15 | 热电车间 | NOX | 55.46 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
672 | 2012.7.16 | 热电车间 | NOX | 47.73 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
673 | 2012.7.17 | 热电车间 | NOX | 60.7 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
674 | 2012.7.18 | 热电车间 | NOX | 37.04 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
675 | 2012.7.19 | 热电车间 | NOX | 45.76 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
676 | 2012.7.20 | 热电车间 | NOX | 45.51 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
677 | 2012.7.21 | 热电车间 | NOX | 43.37 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
678 | 2012.7.22 | 热电车间 | NOX | 32.25 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
679 | 2012.7.23 | 热电车间 | NOX | 48.54 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
680 | 2012.7.24 | 热电车间 | NOX | 49.69 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
681 | 2012.7.25 | 热电车间 | NOX | 46.28 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
682 | 2012.7.26 | 热电车间 | NOX | 53.36 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
683 | 2012.7.27 | 热电车间 | NOX | 48.62 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
684 | 2012.7.28 | 热电车间 | NOX | 39.42 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
685 | 2012.7.29 | 热电车间 | NOX | 35.51 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
686 | 2012.7.30 | 热电车间 | NOX | 40.69 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据
687 | 2012.7.31 | 热电车间 | NOX | 41.74 | ≤1300 | 达标 | / | 在线监测数据